## Slide 2: Modelli per la definizione e costruzione dei progetti
Massimo Bottacini
ART-ER

## Slide 3: Definizione dei progetti: la metodologia SHERPA ERB
Energy Renovation of Buildings: il progetto SHERPA contribuisce ad accelerare l’implementazione delle direttive EPBD 2010/31/EU e Energy Efficiency 2012/27/EU nella pubblica amministrazione locale
I fase di testing 12 progetti (100 totali)
II fase di capitalizzazione: 11 progetti (100 totali)

## Slide 4: La metodologia SHERPA ERB
Identificazione del progetto
Raccolta dati
analisi edificio
Diagnosi energetica
Criteri di efficientamento
Progetti ERB
Modello economico
Schema finanziario
Bando contributi
edifici pubblici
POR-FESR
Implementazione
Esercizio e Manutenzione

## Slide 5: I progetti ERB regionali

## Slide 6: I progetti ERB regionali

## Slide 7: ERB e diagnosi UNI 16247
UNI/TS 11300
ERB

## Slide 8: Esempio di report ERB

## Slide 9: Indici di benchmark – edifici residenziali (CitiEnGov CE)
consumi complessivi
consumi elettrici
fabbisogno di energia elettrica nucleo familiare (“2,3” persone): 1945 kWh/anno – 21,4 kWh / m² Su
emissioni nucleo familiare: 2722 kgCO2/anno
fabbisogno ACS: 867,7 kWh/persona/anno
uso cottura: 149,7 kWh/persona/anno

## Slide 10: Modello economico Schema finanziario
ACB
UNI EN 15459
SHERPA
financial tool

## Slide 11: Criteri di classificazione degli interventi – Matrice ISO 50001
PBT

## Slide 12: Criteri di classificazione degli interventi – Matrice ISO 50001
% copertura
FER

## Slide 13
Grazie per l’attenzione